## Kalibrierung (hidden)
max. Packungsdichte
Boxlänge l ungleich l_real_calib
| Boxlänge l in cm | l_real_calib ([cm] | I | StdDev | I_0 Box | I_0 | StdDev | I/I_0 | stdev | -ln(I/I_0) | phi_max*mu(Sand,l_real_calib) | phi_max | mu(Sand,l_real_calib) | delta µ (phi,l) fix
Kalibriert | 2 | 1.2014 | 11931 | 165 | 30822.3864 | 37435 | 225 | 0.38709 |  | 0.9491 | 0.47455 | 0.6007 | 0.79 | 0.013016
Kalibriert | 3 | 1.8021 | 8553 | 138 | 31062.3444 | 37725 | 231 | 0.27535 |  | 1.2897 | 0.4299 | 0.6007 | 0.71567 | 0.0098585
Kalibriert | 4 | 2.4028 | 6415 | 128 | 31058.0403 | 37729 | 244 | 0.20655 |  | 1.5772 | 0.3943 | 0.6007 | 0.65641 | 0.0089247
fit I/I_0 | 5 | 3.0035 | [5 empty] | 0.14773 |  | 1.9124 | 0.38247 | 0.6007 | 0.63671
fit mu(l) | 5 | 3.0035 | [8 empty] | 0.35821 | 0.6007 | 0.59632
Fit für I/I_0
| Fitfunktion mit Fitparametern | [5 empty] | Gefittete I/I_0 |  |  |  |  | mu berechnet auf I/I_0 fit
[7 empty] | l_box | l_real_calib [cm] | I/I_0 | diff mess-fit | -LN(I/I_0) | mu(l_real_calib) | diff mess - fit
l_box * phi_max
| fit gnuplot |  | f(a,b,x)=a*exp(b*x) |  |  |  | 2 | 1.2014 | 0.38541 | -0.0043409 | 0.95344 | 0.79361 | -0.0036132
|  |  | a | 0.7304 |  |  | 3 | 1.8021 | 0.27997 | 0.016629 | 1.2731 | 0.70645 | 0.0092276
|  |  | b | -0.31964 |  |  | 4 | 2.4028 | 0.20337 | -0.015509 | 1.5927 | 0.66286 | -0.0064547
|  |  | c | 0 |  |  | 5 | 3.0035 | 0.14773 | -7.7778e-08 | 1.9124 | 0.63671 | -2.5896e-08
| chisqare |  | 3.42396 e-5
Fit für mu
| Fitfunktion mit Fitparamentern | [5 empty] | gefittete mu(l)
[6 empty] | 0.94988 | l_box | l_real_calib [cm] | mu(l_real_calib) | diff mess-fit | diff fit mu- fit I/I0
| fit gnuplot g(c,d,x)=c*exp(d*x) | [5 empty] | 2 | 1.2014 | 0.78848 | 0.0015118 | -0.005125
|  |  | c | 0.94988 |  |  | 3 | 1.8021 | 0.71838 | -0.0027078 | 0.011935
|  |  | d | -0.15501 |  |  | 4 | 2.4028 | 0.65451 | 0.0018986 | -0.0083533
[7 empty] | 5 | 3.0035 | 0.59632 |  | -0.040396
| chisquare |  | 1.3058e-5

## Packungsdichten (hidden)
Auswertung über I zu I0 gefittet auf 5 cm ohne Ausrechnung von mu, wird ja nicht gebraucht… |  |  | ist aber falsch da µ_eff(l_real_calib)!= µ_eff(l_real_exp) ist da l_real_calib != l_real_exp
5 cm
name | phi_shear | phi_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | "-ln(I/I0) kalib" | phi_max
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 0.53416 | 0.56645 | 6.046% | 1.7005 | 1.8033 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 0.53181 | 0.56584 | 6.398% | 1.6931 | 1.8014 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 0.52982 | 0.56458 | 6.561% | 1.6867 | 1.7974 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 0.52669 | 0.56636 | 7.531% | 1.6768 | 1.803 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 0.52128 | 0.56745 | 8.857% | 1.6595 | 1.8065 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 0.52459 | 0.56458 | 7.622% | 1.6701 | 1.7974 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 0.52292 | 0.56599 | 8.235% | 1.6648 | 1.8019 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 0.52498 | 0.56411 | 7.454% | 1.6713 | 1.7959 | 1.9124 | 0.6007
| 0.52703 | 0.56567
name | phi_shear | phi_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | "-ln(I/I0) kalib" | phi_max
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1093. | 0.53618 | 0.57198 | 6.676% | 1.707 | 1.8209 | 1.9124 | 0.6007
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1100. | 0.53896 | 0.56867 | 5.512% | 1.7158 | 1.8104 | 1.9124 | 0.6007
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_250. | 0.53093 | 0.5614 | 5.74% | 1.6903 | 1.7873 | 1.9124 | 0.6007
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_400. | 0.51637 | 0.56622 | 9.654% | 1.6439 | 1.8026 | 1.9124 | 0.6007
Auswertung über die gefittete Funktion µ_eff(l) aus den µ aus den I/I0 werten |  |  | 5 | cm Boxlänge | Startwerte | 0.6007 |  | Weglänge Material | -> 3cm l_real_exp
name | phi_shear | phi_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | µ_eff(l_real_exp) | phi_max | l_real_experiment
Calibcheck µ aus I/I_0 fit und rückgerechnet | 0.6007 | 0.6007 | 0% | 1.9124 | 1.9124 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
Calibcheck µ aus µ fit und rückgerechnet | 0.64139 | 0.64139 | 0% | 1.9124 | 1.9124 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 0.57035 | 0.60483 | 6.046% | 1.7005 | 1.8033 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 0.56784 | 0.60417 | 6.398% | 1.6931 | 1.8014 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 0.56571 | 0.60282 | 6.561% | 1.6867 | 1.7974 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 0.56237 | 0.60473 | 7.531% | 1.6768 | 1.803 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 0.5566 | 0.60589 | 8.857% | 1.6595 | 1.8065 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 0.56013 | 0.60282 | 7.622% | 1.6701 | 1.7974 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 0.55834 | 0.60433 | 8.235% | 1.6648 | 1.8019 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 0.56054 | 0.60232 | 7.454% | 1.6713 | 1.7959 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
name | phi_shear | phi_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | µ_eff(l_real_exp) | phi_max
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1093. | 0.57251 | 0.61073 | 6.676% | 1.707 | 1.8209 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1100. | 0.57547 | 0.60719 | 5.512% | 1.7158 | 1.8104 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_250. | 0.5669 | 0.59943 | 5.74% | 1.6903 | 1.7873 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_400. | 0.55135 | 0.60457 | 9.654% | 1.6439 | 1.8026 | 0.59632 | 0.6007 | 3.0035
Auswertung über µ berechnet aus I/I0 aus dem fit über I/I0 aus der Kalibrierung |  |  | 5 | cm
name | phi_shear | phi_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | µ_eff(l_real_exp) | phi_max | l_real_experiment
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 0.53416 | 0.56645 | 6.046% | 1.7005 | 1.8033 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 0.53181 | 0.56584 | 6.398% | 1.6931 | 1.8014 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 0.52982 | 0.56458 | 6.561% | 1.6867 | 1.7974 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 0.52669 | 0.56636 | 7.531% | 1.6768 | 1.803 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 0.52128 | 0.56745 | 8.857% | 1.6595 | 1.8065 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 0.52459 | 0.56458 | 7.622% | 1.6701 | 1.7974 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 0.52292 | 0.56599 | 8.235% | 1.6648 | 1.8019 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 0.52498 | 0.56411 | 7.454% | 1.6713 | 1.7959 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
name | phi_shear | phi_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | µ_eff(l_real_exp) | phi_max
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1093. | 0.53618 | 0.57198 | 6.676% | 1.707 | 1.8209 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1100. | 0.53896 | 0.56867 | 5.512% | 1.7158 | 1.8104 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_250. | 0.53093 | 0.5614 | 5.74% | 1.6903 | 1.7873 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_400. | 0.51637 | 0.56622 | 9.654% | 1.6439 | 1.8026 | 0.63671 | 0.6007 | 3.0035

## Auswertung (hidden)
[8 empty] | Sanddurchstrahlungslänge [cm] |  | 5 |  |  |  |  | mean
[9 empty] | mu(l) | 0.596 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Measurements Free-running (_1) | Nicht Scheerband | [7 empty] | Scheerband
Packungsdichte für 5 cm
Kommentar | Dateiname | I | stdev | I_0 box | I_0 | stdev | I/I_0 | - ln(I/I_0) | phi(l) | I | stdev | I/I_0 | - ln(I/I_0) | e(l) Scheerband | Drop
scheerband gut sichtbar | TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 3805 | 69.48 | 23096 | 28051 | 139.5 | 0.16475 | 1.8033 |  | 4217 |  | 0.18259 | 1.7005 |  | #DIV/0!
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 3811 | 72 | 23087 | 28039 | 134 | 0.16507 | 1.8014 |  | 4247 |  | 0.18396 | 1.6931 |  | #DIV/0!
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 3820 | 75 | 23049 | 27997 | 130 | 0.16573 | 1.7974 |  | 4267 |  | 0.18513 | 1.6867 |  | #DIV/0!
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 3804 | 69.0245 | 23083 | 28041 | 133.98 | 0.1648 | 1.803 |  | 4316 |  | 0.18698 | 1.6768 |  | #DIV/0!
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 3790.8 | 63.63 | 23083 | 28037 | 136 | 0.16422 | 1.8065 |  | 4391 |  | 0.19023 | 1.6595 |  | #DIV/0!
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 3823 | 67 | 23067 | 28013 | 142 | 0.16573 | 1.7974 |  | 4342 |  | 0.18823 | 1.6701 |  | #DIV/0!
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 3811 | 65 | 23098 | 28039 | 134 | 0.16499 | 1.8019 |  | 4371 |  | 0.18924 | 1.6648 |  | #DIV/0!
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 3829 | 67 | 23069 | 28017 | 139 | 0.16598 | 1.7959 |  | 4337 |  | 0.188 | 1.6713 |  | #DIV/0!
I_0 duch Box | 0.82336
0.82339
0.82327
0.82319
0.8233
0.82344
0.82378
0.82339
|  | nicht scheerband | [5 empty] | Scheerband
|  | I | stdev | I_0Box | stdev | I/I_0 | -ln(I/I_0) | I | stdev | I_0Box | stdev | I/I_0 | -ln(I/I_0)
| TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1093. | 3703 | 62 | 22876 | 125 | 0.16187 | 1.8209 | 4150 |  | 22876 |  | 0.18141 | 1.707
| TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1100. | 3730 | 57 | 22801 | 127 | 0.16359 | 1.8104 | 4100 |  | 22801 |  | 0.17982 | 1.7158
| TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_250. | 3789 | 64 | 22632 | 127 | 0.16742 | 1.7873 | 4175 |  | 22632 |  | 0.18447 | 1.6903
| TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_400. | 3733 | 59 | 22642 | 120 | 0.16487 | 1.8026 | 4375 |  | 22642 |  | 0.19322 | 1.6439

## Suche nach I_0 (hidden)
Frage: I_0 bei 0,8cm Plastikdurchstrahlung ???
| I_0 | I_Box Rand | l Rand | h(e,f,x)=e*exp(f*x)
calib 2cm | 37435 | 20058 | 2.8 | e | 36270
calib 3cm | 37725 | 16171 | 3.8 | f | -0.21187
calib 4cm | 37729 | 13145 | 4.8
fit |  | 30615.0756 | 0.8
in relativ guter Übereinstimmung mit den errechneten Werten durch den Drop

## Packungsdichten_alt (hidden)
Auswertung über I zu I0 gefittet auf 5 cm ohne Ausrechnung von mu, wird ja nicht gebraucht… |  |  | ist aber falsch da µ_eff(l_real_calib)!= µ_eff(l_real_exp) ist da l_real_calib != l_real_exp
5 cm
name | e_shear | e_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | "-ln(I/I0) kalib" | e_max
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 0.53416 | 0.56645 | 6.046% | 1.7005 | 1.8033 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 0.53181 | 0.56584 | 6.398% | 1.6931 | 1.8014 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 0.52982 | 0.56458 | 6.561% | 1.6867 | 1.7974 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 0.52669 | 0.56636 | 7.531% | 1.6768 | 1.803 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 0.52128 | 0.56745 | 8.857% | 1.6595 | 1.8065 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 0.52459 | 0.56458 | 7.622% | 1.6701 | 1.7974 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 0.52292 | 0.56599 | 8.235% | 1.6648 | 1.8019 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 0.52498 | 0.56411 | 7.454% | 1.6713 | 1.7959 | 1.9124 | 0.6007
| 0.52703 | 0.56567
name | e_shear | e_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | "-ln(I/I0) kalib" | e_max
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1093. | 0.53618 | 0.57198 | 6.676% | 1.707 | 1.8209 | 1.9124 | 0.6007
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1100. | 0.53896 | 0.56867 | 5.512% | 1.7158 | 1.8104 | 1.9124 | 0.6007
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_250. | 0.53093 | 0.5614 | 5.74% | 1.6903 | 1.7873 | 1.9124 | 0.6007
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_400. | 0.51637 | 0.56622 | 9.654% | 1.6439 | 1.8026 | 1.9124 | 0.6007
Auswertung über den mu(5cm) aus dem Fit über die mu aus den I/I0 werten |  |  | 5 | cm
name | e_shear | e_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | "-ln(I/I0) kalib" | e_max
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 0.57035 | 0.60483 | 6.046% | 1.7005 | 1.8033 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 0.56784 | 0.60417 | 6.398% | 1.6931 | 1.8014 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 0.56571 | 0.60282 | 6.561% | 1.6867 | 1.7974 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 0.56237 | 0.60473 | 7.531% | 1.6768 | 1.803 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 0.5566 | 0.60589 | 8.857% | 1.6595 | 1.8065 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 0.56013 | 0.60282 | 7.622% | 1.6701 | 1.7974 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 0.55834 | 0.60433 | 8.235% | 1.6648 | 1.8019 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 0.56054 | 0.60232 | 7.454% | 1.6713 | 1.7959 | 1.9124 | 0.6007
name | e_shear | e_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | "-ln(I/I0) kalib" | e_max
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1093. | 0.57251 | 0.61073 | 6.676% | 1.707 | 1.8209 | 1.9124 | 0.6007
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1100. | 0.57547 | 0.60719 | 5.512% | 1.7158 | 1.8104 | 1.9124 | 0.6007
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_250. | 0.5669 | 0.59943 | 5.74% | 1.6903 | 1.7873 | 1.9124 | 0.6007
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_400. | 0.55135 | 0.60457 | 9.654% | 1.6439 | 1.8026 | 1.9124 | 0.6007
Auswertung über den mu(5cm) aus I/I0 gefittet für I/I0 bei 5 cm |  |  | 5 | cm
name | e_shear | e_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | "-ln(I/I0) kalib" | e_max
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 0.53416 | 0.56645 | 6.046% | 1.7005 | 1.8033 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 0.53181 | 0.56584 | 6.398% | 1.6931 | 1.8014 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 0.52982 | 0.56458 | 6.561% | 1.6867 | 1.7974 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 0.52669 | 0.56636 | 7.531% | 1.6768 | 1.803 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 0.52128 | 0.56745 | 8.857% | 1.6595 | 1.8065 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 0.52459 | 0.56458 | 7.622% | 1.6701 | 1.7974 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 0.52292 | 0.56599 | 8.235% | 1.6648 | 1.8019 | 1.9124 | 0.6007
TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 0.52498 | 0.56411 | 7.454% | 1.6713 | 1.7959 | 1.9124 | 0.6007
name | e_shear | e_sand | Drop | "-ln(I/I0)_shear" | "-ln(I/I_0)_sand | "-ln(I/I0) kalib" | e_max
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1093. | 0.53618 | 0.57198 | 6.676% | 1.707 | 1.8209 | 1.9124 | 0.6007
TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_1100. | 0.53896 | 0.56867 | 5.512% | 1.7158 | 1.8104 | 1.9124 | 0.6007
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_250. | 0.53093 | 0.5614 | 5.74% | 1.6903 | 1.7873 | 1.9124 | 0.6007
TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_400. | 0.51637 | 0.56622 | 9.654% | 1.6439 | 1.8026 | 1.9124 | 0.6007

## Path length packaging (hidden)
|  | Kalibrierung | 0.6 | 4.2 |  |  | Sanddurchstrahlungslänge [cm] |  | 5 |  |  |  |  | mean
-6.576%
| Measurements Free-running (_1) | Nicht Scheerband | [6 empty] | Scheerband
Packungsdichte für 5 cm
Kommentar | Dateiname | I | stdev | I_0 | stdev | I/I_0 | - ln(I/I_0) | e(l) | I | stdev | I/I_0 | - ln(I/I_0) | e(l) Scheerband | Drop
scheerband gut sichtbar | TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 3805 | 69.48 | 28051 | 139.5 | 0.13565 | 1.9977 | 0.62751 | 4217 |  | 0.15033 | 1.8949 | 0.59521 | -5.426%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 3811 | 72 | 28039 | 134 | 0.13592 | 1.9957 | 0.62688 | 4247 |  | 0.15147 | 1.8874 | 0.59285 | -5.739%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 3820 | 75 | 27997 | 130 | 0.13644 | 1.9918 | 0.62566 | 4267 |  | 0.15241 | 1.8812 | 0.5909 | -5.882%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 3804 | 69.0245 | 28041 | 133.98 | 0.13566 | 1.9976 | 0.62748 | 4316 |  | 0.15392 | 1.8713 | 0.58781 | -6.748%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 3790.8 | 63.63 | 28037 | 136 | 0.13521 | 2.0009 | 0.62852 | 4391 |  | 0.15661 | 1.854 | 0.58235 | -7.928%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 3823 | 67 | 28013 | 142 | 0.13647 | 1.9916 | 0.6256 | 4342 |  | 0.155 | 1.8643 | 0.58561 | -6.828%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 3811 | 65 | 28039 | 134 | 0.13592 | 1.9957 | 0.62688 | 4371 |  | 0.15589 | 1.8586 | 0.58381 | -7.377%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 3829 | 67 | 28017 | 139 | 0.13667 | 1.9902 | 0.62515 | 4337 |  | 0.1548 | 1.8656 | 0.58602 | -6.678%
[8 empty] | 0.62671 |  | 0.60739 |  |  | 0.58807
|  | Kalibrierung | 4.2517 | 4.2 |  |  | Sanddurchstrahlungslänge [cm] |  | 5 |  |  |  |  | mean
-6.576%
| Measurements Free-running (_1) | Nicht Scheerband | [6 empty] | Scheerband
Packungsdichte für 5 cm
Kommentar | Dateiname | I | stdev | I_0 | stdev | I/I_0 | - ln(I/I_0) | e(l) | I | stdev | I/I_0 | - ln(I/I_0) | e(l) Scheerband | Drop
scheerband gut sichtbar | TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 3805 | 69.48 | 28051 | 139.5 | 0.13565 | 1.9977 | 0.68603 | 4217 |  | 0.15033 | 1.8949 | 0.65073 | -5.426%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 3811 | 72 | 28039 | 134 | 0.13592 | 1.9957 | 0.68534 | 4247 |  | 0.15147 | 1.8874 | 0.64814 | -5.739%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 3820 | 75 | 27997 | 130 | 0.13644 | 1.9918 | 0.68402 | 4267 |  | 0.15241 | 1.8812 | 0.64602 | -5.882%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 3804 | 69.0245 | 28041 | 133.98 | 0.13566 | 1.9976 | 0.686 | 4316 |  | 0.15392 | 1.8713 | 0.64263 | -6.748%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 3790.8 | 63.63 | 28037 | 136 | 0.13521 | 2.0009 | 0.68714 | 4391 |  | 0.15661 | 1.854 | 0.63667 | -7.928%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 3823 | 67 | 28013 | 142 | 0.13647 | 1.9916 | 0.68394 | 4342 |  | 0.155 | 1.8643 | 0.64023 | -6.828%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 3811 | 65 | 28039 | 134 | 0.13592 | 1.9957 | 0.68534 | 4371 |  | 0.15589 | 1.8586 | 0.63826 | -7.377%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 3829 | 67 | 28017 | 139 | 0.13667 | 1.9902 | 0.68346 | 4337 |  | 0.1548 | 1.8656 | 0.64067 | -6.678%
|  | Kalibrierung | 0 | 4.2 |  |  | Sanddurchstrahlungslänge [cm] |  | 5 |  |  |  |  | mean
-6.576%
| Measurements Free-running (_1) | Nicht Scheerband | [6 empty] | Scheerband
Packungsdichte für 5 cm
Kommentar | Dateiname | I | stdev | I_0 | stdev | I/I_0 | - ln(I/I_0) | e(l) | I | stdev | I/I_0 | - ln(I/I_0) | e(l) Scheerband | Drop
scheerband gut sichtbar | TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_471 | 3805 | 69.48 | 28051 | 139.5 | 0.13565 | 1.9977 | 0.596 | 4217 |  | 0.15033 | 1.8949 | 0.56533 | -5.426%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_472 | 3811 | 72 | 28039 | 134 | 0.13592 | 1.9957 | 0.5954 | 4247 |  | 0.15147 | 1.8874 | 0.56308 | -5.739%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_473 | 3820 | 75 | 27997 | 130 | 0.13644 | 1.9918 | 0.59425 | 4267 |  | 0.15241 | 1.8812 | 0.56124 | -5.882%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_474 | 3804 | 69.0245 | 28041 | 133.98 | 0.13566 | 1.9976 | 0.59597 | 4316 |  | 0.15392 | 1.8713 | 0.5583 | -6.748%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_550 | 3790.8 | 63.63 | 28037 | 136 | 0.13521 | 2.0009 | 0.59696 | 4391 |  | 0.15661 | 1.854 | 0.55311 | -7.928%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_551 | 3823 | 67 | 28013 | 142 | 0.13647 | 1.9916 | 0.59419 | 4342 |  | 0.155 | 1.8643 | 0.55621 | -6.828%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_552 | 3811 | 65 | 28039 | 134 | 0.13592 | 1.9957 | 0.5954 | 4371 |  | 0.15589 | 1.8586 | 0.5545 | -7.377%
| TP_27Hz-160kV_6p2mA-5ms-1mmFOC_553 | 3829 | 67 | 28017 | 139 | 0.13667 | 1.9902 | 0.59376 | 4337 |  | 0.1548 | 1.8656 | 0.55659 | -6.678%

## Suchen25 (hidden)
|  | Länge in cm | I | StdDev | I_0 | StdDev | I/I_0
|  | 4 | 6415 | 128 | 37729 | 244 | 0.17003
| Kalibriert aus Messbox 4,2 cm | 4.2 |  |  |  |  | 0.16
freerunning | TP-27Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_52..xsc | 4.2 | 3811.19 | 69.52 | 28006 | 143.72 | 0.13608
freerunning 2 | TP-27Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_30..xsc | 4.2 | 3818 | 86 | 28003 | 142.43 | 0.13634
freerunning 2 | TP-27Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_46..xsc | 4.2 | 3810 | 83 | 28022.5 | 141 | 0.13596
freerunning 3 | TP-30Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_20..xsc | 4.2 | 3800 | 71 | 27551 | 145 | 0.13793
freerunning 4 | TP-33Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_3847. | 4.2 | 3944 | 98 | 27975 | 138 | 0.14098
freerunning 8 | TPTracers-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_24. | 4.2 | 4104 | 143 | 27548 | 143 | 0.14898
freerunning 11 | SpheresTracers-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_3181. | 4.2 | 3752 | 136 | 27752 | 141 | 0.1352
freerunning 14 | SpheresTracers-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_67. | 4.2 | 3941 | 79 | 27684 | 138 | 0.14236
Trigger 3 | TP-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-20msPhaseShift_1679. | 4.2 | 4012 | 161 | 27858 | 138 | 0.14402
Trigger 5 | TP-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC-28msPhaseShift_14. | 4.2 | 3904 | 75 | 27828 | 146 | 0.14029
Trigger 7 | Shperes-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_1281. | 4.2 | 3700 |  | 27801 |  | 0.13309
Trigger 10 | SiC-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_20. | 4.2 | 3074 | 63 | 27854 | 192 | 0.11036
Trigger 11 | TPrau-18Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_92. | 4.2 | 3951 | 66 | 27687 | 143 | 0.1427
Trigger 13 | TPrau-25Hz-160kV-6p2mA-5ms-1mmFOC_24. | 4.2 | 3892 | 314 | 27847 | 147 | 0.13976
|  |  | 5200 |  | 37729 |  | 0.13783

## Kalibirierung_alt (hidden)
max. Packungsdichte
| Länge in cm | I | StdDev | I_0 Box | I_0 | StdDev | I/I_0 | stdev | -ln(I/I_0) | e_max*mu(Sand,l) | e_max | mu(Sand,l)
Kalibriert | 2 | 11931 | 165 | 30822.3864 | 37435 | 225 | 0.38709 |  | 0.9491 | 0.47455 | 0.6007 | 0.79 | Vergleich mit realistischem Wert??
Kalibriert | 3 | 8553 | 138 | 31062.3444 | 37725 | 231 | 0.27535 |  | 1.2897 | 0.4299 | 0.6007 | 0.71567
| 3.76 | [5 empty] | 0.22 |  | 1.5141 | 0.40269 | 0.6007 | 0.67037
Kalibriert | 4 | 6415 | 128 | 31058.0403 | 37729 | 244 | 0.20655 |  | 1.5772 | 0.3943 | 0.6007 | 0.65641
| 4.65 | [5 empty] | 0.18 |  | 1.7148 | 0.36877 | 0.6007 | 0.61391
| 5 | [5 empty] | 0.14773 |  | 1.9124 | 0.38247 | 0.6007 | 0.63671
Messbox real | 5.5 | [5 empty] | 0.146 |  | 1.9241 | 0.34985 | 0.6007 | 0.5824
| 0 |  | 1
| 2 | 0.31871 | 0.319
| 3 | 0.22672
| 3.745 | 0.183
| 4 | 0.17003 | 0.17
| 4.2 | 0.16
| 4.4 | 0.15
| 5 | 0.125
| 0 | 0.65
| 2 | 0.319
| 4 | 0.17
| 5 | 0.127
[6 empty] | l | I/I_0 |  |  | mu(l)
| fit gnuplot | f(a,b,c,x)=a*exp(b*x)+c |  |  |  | 2 | 0.38541 |  |  | 0.78866
|  | a | 0.7304 |  |  | 3 | 0.27997 |  | 0.94988 | 0.71861
|  | b | -0.31964 |  |  | 3.76 | 0.21959 |  | -0.093004 | 0.66957
|  | c | 0 |  |  | 4 | 0.20337 |  | 0 | 0.65479
[6 empty] | 4.65 | 0.16522 |  |  | 0.61638
[6 empty] | 5 | 0.14773 | 1.9124 |  | 0.59664
|  | chisqare | 2.32244 e-5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.86552

## Tabelle1
Material | Dateiname | I | stdev | I0 | stdev | Materialdicke [cm] | I / I_0 | d I/I_0 | -ln(I/I_0) | delta -ln(I/I_0) | µ_e(l)=-ln(I/I_0)/l
Al | Al_140kV_4mA_01 | 20167.3 | 250.378 | 26610.4 | 215.165 | 0.2 | 0.75787 |  | 0.27724 |  | 1.3862
| Al_140kV_4mA_02 | 16393.8 | 231.535 | 26614.4 | 216.114 | 0.4 | 0.61597 |  | 0.48455 |  | 1.2114
| Al_140kV_4mA_03 | 13688.3 | 217.412 | 26736.4 | 223.341 | 0.6 | 0.51197 |  | 0.66948 |  | 1.1158
| Al_140kV_4mA_04 | 11516.1 | 192.248 | 26552.8 | 205.415 | 0.8 | 0.43371 |  | 0.83539 |  | 1.0442
| Al_140kV_4mA_05 | 9803.87 | 178.483 | 26515.9 | 206.681 | 1 | 0.36974 |  | 0.99497 |  | 0.99497
| Al_140kV_4mA_06 | 8428.62 | 168.298 | 26550.2 | 215.41 | 1.2 | 0.31746 |  | 1.1474 |  | 0.95617
| Al_140kV_4mA_07 | 7287.4 | 158.798 | 26542.4 | 213.73 | 1.4 | 0.27456 |  | 1.2926 |  | 0.92328
| Al_140kV_4mA_08 | 6341.45 | 151.218 | 26529.2 | 211.507 | 1.6 | 0.23904 |  | 1.4311 |  | 0.89446
| Al_140kV_4mA_09 | 5544.57 | 145.933 | 26525.3 | 213.841 | 1.8 | 0.20903 |  | 1.5653 |  | 0.8696
| Al_140kV_4mA_10 | 4868.4 | 142.094 | 26506.8 | 212.194 | 2 | 0.18367 |  | 1.6946 |  | 0.84732
| Al_140kV_4mA_11 | 4297.77 | 139.401 | 26510.1 | 214.751 | 2.2 | 0.16212 |  | 1.8194 |  | 0.82701
| Al_140kV_4mA_12 | 3811.13 | 137.283 | 26533.6 | 218.441 | 2.4 | 0.14363 |  | 1.9405 |  | 0.80854
| Al_140kV_4mA_13 | 3392.48 | 137.071 | 26498.1 | 212.156 | 2.6 | 0.12803 |  | 2.0555 |  | 0.79058
| Al_140kV_4mA_14 | 3037.47 | 150.196 | 26482.3 | 212.086 | 2.8 | 0.1147 |  | 2.1655 |  | 0.77338
| Al_140kV_4mA_15 | 2741.98 | 181.324 | 26539.7 | 219.656 | 3 | 0.10332 |  | 2.27 |  | 0.75665
| Al_140kV_4mA_16 | 2480.51 | 215.073 | 26448.2 | 208.513 | 3.2 | 0.093787 |  | 2.3667 |  | 0.7396
| Al_140kV_4mA_17 | 2265.15 | 264.138 | 26407 | 205.808 | 3.4 | 0.085778 |  | 2.456 |  | 0.72235
| Al_140kV_4mA_18 | 2079.31 | 299.294 | 26441.3 | 210.081 | 3.6 | 0.078639 |  | 2.5429 |  | 0.70636
| Al_140kV_4mA_19 | 1918.25 | 339.83 | 26497.1 | 217.355 | 3.8 | 0.072395 |  | 2.6256 |  | 0.69095
| Al_140kV_4mA_20 | 1780.4 | 382.387 | 26446 | 208.873 | 4 | 0.067322 |  | 2.6983 |  | 0.67457
| Al_160kV-4mA_01 | 12434.1 | 161.687 | 16099.5 | 151.108 | 0.2 | 0.77233 |  | 0.25835 |  | 1.2917
| Al_160kV-4mA_02 | 10216.3 | 150.453 | 16053.1 | 148.058 | 0.4 | 0.63641 |  | 0.45192 |  | 1.1298
| Al_160kV-4mA_03 | 8574.3 | 138.989 | 16026.7 | 147.123 | 0.6 | 0.535 |  | 0.62549 |  | 1.0425
| Al_160kV-4mA_04 | 7293.84 | 130.84 | 16009 | 146.949 | 0.8 | 0.45561 |  | 0.78612 |  | 0.98265
| Al_160kV-4mA_05 | 6264.51 | 124.51 | 16021.8 | 148.104 | 1 | 0.391 |  | 0.93905 |  | 0.93905
| Al_160kV-4mA_06 | 5422.32 | 119.587 | 16016.3 | 147.449 | 1.2 | 0.33855 |  | 1.0831 |  | 0.90257
| Al_160kV-4mA_07 | 4719.12 | 114.841 | 15997.2 | 147.092 | 1.4 | 0.295 |  | 1.2208 |  | 0.87199
| Al_160kV-4mA_08 | 4131.52 | 110.899 | 16005.6 | 147.243 | 1.6 | 0.25813 |  | 1.3543 |  | 0.84643
| Al_160kV-4mA_09 | 3632.73 | 106.893 | 16015.8 | 148.457 | 1.8 | 0.22682 |  | 1.4836 |  | 0.82422
| Al_160kV-4mA_10 | 3209.09 | 104.965 | 16011 | 148.218 | 2 | 0.20043 |  | 1.6073 |  | 0.80364
| Al_160kV-4mA_11 | 2837.76 | 107.693 | 16008.7 | 148.301 | 2.2 | 0.17726 |  | 1.7301 |  | 0.78642
| Al_160kV-4mA_12 | 2517.04 | 109.871 | 15994.3 | 147.631 | 2.4 | 0.15737 |  | 1.8491 |  | 0.77048
| Al_160kV-4mA_13 | 2242.6 | 108.704 | 15979.6 | 147.024 | 2.6 | 0.14034 |  | 1.9637 |  | 0.75526
| Al_160kV-4mA_14 | 2006.6 | 119.052 | 15981.9 | 147.13 | 2.8 | 0.12555 |  | 2.075 |  | 0.74108
| Al_160kV-4mA_15 | 1800.75 | 120.095 | 16001.1 | 148.318 | 3 | 0.11254 |  | 2.1845 |  | 0.72815
| Al_160kV-4mA_16 | 1649.03 | 132.028 | 16026.3 | 149.723 | 3.2 | 0.1029 |  | 2.274 |  | 0.71064
| Al_160kV-4mA_17 | 1529.11 | 156.421 | 16029.7 | 149.6 | 3.4 | 0.095392 |  | 2.3498 |  | 0.69111
| Al_160kV-4mA_18 | 1405.02 | 193.143 | 15997.2 | 147.689 | 3.6 | 0.087829 |  | 2.4324 |  | 0.67566
| Al_160kV-4mA_19 | 1294.9 | 224.38 | 16004.2 | 148.059 | 3.8 | 0.08091 |  | 2.5144 |  | 0.66169
| Al_160kV-4mA_20 | 1203.36 | 250.755 | 16028 | 149.373 | 4 | 0.075079 |  | 2.5892 |  | 0.6473
Natriumsilikat | Natriumsilikat_140kV_4mA_01 | 20802.1 | 207.575 | 26169.1 | 188.348 | 0.2 | 0.79491 |  | 0.22953 |  | 1.1476
| Natriumsilikat_140kV_4mA_02 | 17392.4 | 212.235 | 26443.7 | 209.563 | 0.4 | 0.65771 |  | 0.41898 |  | 1.0475
| Natriumsilikat_140kV_4mA_03 | 14753.7 | 197.905 | 26411.4 | 202.495 | 0.6 | 0.55861 |  | 0.5823 |  | 0.9705
| Natriumsilikat_140kV_4mA_04 | 12667.2 | 184.377 | 26427.8 | 204.292 | 0.8 | 0.47931 |  | 0.7354 |  | 0.91925
| Natriumsilikat_140kV_4mA_05 | 10864.5 | 169.258 | 26449.1 | 200.508 | 1 | 0.41077 |  | 0.88972 |  | 0.88972
| Natriumsilikat_140kV_4mA_06 | 9474.04 | 158.82 | 26445.2 | 197.111 | 1.2 | 0.35825 |  | 1.0265 |  | 0.85543
| Natriumsilikat_140kV_4mA_07 | 8294.08 | 149.171 | 26436.6 | 198.848 | 1.4 | 0.31373 |  | 1.1592 |  | 0.82801
| Natriumsilikat_140kV_4mA_08 | 7298.8 | 142.787 | 26500.2 | 205.86 | 1.6 | 0.27542 |  | 1.2894 |  | 0.8059
| Natriumsilikat_140kV_4mA_09 | 6443.86 | 134.358 | 26469.4 | 200.933 | 1.8 | 0.24345 |  | 1.4129 |  | 0.78492
| Natriumsilikat_140kV_4mA_10 | 5718.37 | 129.26 | 26560.8 | 209.944 | 2 | 0.21529 |  | 1.5358 |  | 0.76788
| Natriumsilikat_140kV_4mA_11 | 5073.95 | 126.103 | 26701.9 | 210.422 | 2.2 | 0.19002 |  | 1.6606 |  | 0.75483
| Natriumsilikat_140kV_4mA_12 | 4514.54 | 117.489 | 26541.8 | 199.035 | 2.4 | 0.17009 |  | 1.7714 |  | 0.73809
| Natriumsilikat_140kV_4mA_13 | 4018.17 | 113.263 | 26367.1 | 186.267 | 2.6 | 0.15239 |  | 1.8813 |  | 0.72357
| Natriumsilikat_140kV_4mA_14 | 3631.51 | 144.621 | 26480.5 | 193.589 | 2.8 | 0.13714 |  | 1.9868 |  | 0.70956
| Natriumsilikat_140kV_4mA_15 | 3269.43 | 139.809 | 26584.7 | 206.378 | 3 | 0.12298 |  | 2.0957 |  | 0.69857
| Natriumsilikat_140kV_4mA_16 | 2954.48 | 145.182 | 26479.3 | 195.665 | 3.2 | 0.11158 |  | 2.193 |  | 0.68533
| Natriumsilikat_140kV_4mA_17 | 2696.91 | 194.535 | 26435.6 | 196.632 | 3.4 | 0.10202 |  | 2.2826 |  | 0.67135
| Natriumsilikat_140kV_4mA_18 | 2478.66 | 246.456 | 26448.7 | 196.192 | 3.6 | 0.093716 |  | 2.3675 |  | 0.65764
| Natriumsilikat_140kV_4mA_19 | 2262.8 | 259.109 | 26621.5 | 210.003 | 3.8 | 0.084999 |  | 2.4651 |  | 0.64871
| Natriumsilikat_140kV_4mA_20 | 2083.98 | 294.041 | 26643.8 | 207.88 | 4 | 0.078216 |  | 2.5483 |  | 0.63707
| Natriumsilikat_160kV_4mA_01 | 12748.7 | 163.594 | 16041.6 | 145.987 | 0.2 | 0.79473 |  | 0.22976 |  | 1.1488
| Natriumsilikat_160kV_4mA_02 | 10738.5 | 153.348 | 15984.1 | 144.704 | 0.4 | 0.67182 |  | 0.39776 |  | 0.9944
| Natriumsilikat_160kV_4mA_03 | 9213.58 | 145.741 | 16006.9 | 145.379 | 0.6 | 0.5756 |  | 0.55234 |  | 0.92057
| Natriumsilikat_160kV_4mA_04 | 7975.57 | 136.938 | 16017.5 | 145.998 | 0.8 | 0.49793 |  | 0.6973 |  | 0.87162
| Natriumsilikat_160kV_4mA_05 | 6876.81 | 125.485 | 15948.2 | 144.679 | 1 | 0.4312 |  | 0.84119 |  | 0.84119
| Natriumsilikat_160kV_4mA_06 | 6033.26 | 119.461 | 15952.6 | 144.919 | 1.2 | 0.3782 |  | 0.97233 |  | 0.81028
| Natriumsilikat_160kV_4mA_07 | 5321.05 | 115.238 | 15987 | 146.236 | 1.4 | 0.33284 |  | 1.1001 |  | 0.78579
| Natriumsilikat_160kV_4mA_08 | 4708.52 | 109.574 | 16004 | 146.475 | 1.6 | 0.29421 |  | 1.2235 |  | 0.76467
| Natriumsilikat_160kV_4mA_09 | 4176.59 | 104.088 | 15995.3 | 146.385 | 1.8 | 0.26111 |  | 1.3428 |  | 0.746
| Natriumsilikat_160kV_4mA_10 | 3723.94 | 99.8131 | 16018.5 | 147.204 | 2 | 0.23248 |  | 1.459 |  | 0.72948
| Natriumsilikat_160kV_4mA_11 | 3307.72 | 95.3766 | 15975.9 | 145.97 | 2.2 | 0.20704 |  | 1.5748 |  | 0.71583
| Natriumsilikat_160kV_4mA_12 | 2959.88 | 93.8544 | 16014.9 | 147.993 | 2.4 | 0.18482 |  | 1.6884 |  | 0.70349
| Natriumsilikat_160kV_4mA_13 | 2634.56 | 86.5357 | 15919.2 | 144.814 | 2.6 | 0.1655 |  | 1.7988 |  | 0.69185
| Natriumsilikat_160kV_4mA_14 | 2371.48 | 87.9171 | 15969.5 | 146.379 | 2.8 | 0.1485 |  | 1.9072 |  | 0.68113
| Natriumsilikat_160kV_4mA_15 | 2133.16 | 85.3045 | 15983.8 | 146.674 | 3 | 0.13346 |  | 2.014 |  | 0.67132
| Natriumsilikat_160kV_4mA_16 | 1922.88 | 82.8977 | 15958.5 | 145.479 | 3.2 | 0.12049 |  | 2.1162 |  | 0.6613
| Natriumsilikat_160kV_4mA_17 | 1748.65 | 94.5285 | 15996.8 | 146.902 | 3.4 | 0.10931 |  | 2.2135 |  | 0.65104
| Natriumsilikat_160kV_4mA_18 | 1620.91 | 103.699 | 16021.2 | 148.274 | 3.6 | 0.10117 |  | 2.2909 |  | 0.63637
| Natriumsilikat_160kV_4mA_19 | 1500.19 | 115.261 | 15997.6 | 146.869 | 3.8 | 0.093776 |  | 2.3668 |  | 0.62285
| Natriumsilikat_160kV_4mA_20 | 1387.19 | 144.275 | 16032.6 | 149.204 | 4 | 0.086523 |  | 2.4473 |  | 0.61184
PMMA | PMMA_140kV_4mA-01 | 24984.2 | 256.364 | 26675.3 | 221.573 | 0.2 | 0.9366 |  | 0.065494 |  | 0.32747
| PMMA_140kV_4mA-02 | 23818.3 | 244.226 | 26654.2 | 214.234 | 0.4 | 0.8936 |  | 0.11249 |  | 0.28123
| PMMA_140kV_4mA-03 | 22605.8 | 225.199 | 26538.7 | 203.039 | 0.6 | 0.85181 |  | 0.1604 |  | 0.26733
| PMMA_140kV_4mA-04 | 21515.7 | 221.111 | 26566.4 | 208.409 | 0.8 | 0.80988 |  | 0.21086 |  | 0.26358
| PMMA_140kV_4mA-05 | 20438.7 | 212.361 | 26498.3 | 202.068 | 1 | 0.77132 |  | 0.25965 |  | 0.25965
| PMMA_140kV_4mA-06 | 19437.6 | 202.947 | 26475.9 | 201.379 | 1.2 | 0.73416 |  | 0.30903 |  | 0.25752
| PMMA_140kV_4mA-07 | 18498.9 | 198.967 | 26464.8 | 201.133 | 1.4 | 0.699 |  | 0.3581 |  | 0.25579
| PMMA_140kV_4mA-08 | 17615 | 193.613 | 26480 | 203.82 | 1.6 | 0.66522 |  | 0.40764 |  | 0.25477
| PMMA_140kV_4mA-09 | 16770.8 | 188.432 | 26457 | 202.158 | 1.8 | 0.63389 |  | 0.45588 |  | 0.25327
| PMMA_140kV_4mA-10 | 15986.5 | 185.692 | 26474.6 | 204.781 | 2 | 0.60384 |  | 0.50444 |  | 0.25222
| PMMA_140kV_4mA-11 | 15196.9 | 185.1 | 26501.3 | 223.048 | 2.2 | 0.57344 |  | 0.5561 |  | 0.25277
| PMMA_140kV_4mA-12 | 14509.4 | 179.209 | 26488.8 | 209.298 | 2.4 | 0.54776 |  | 0.60193 |  | 0.2508
| PMMA_140kV_4mA-13 | 13836.7 | 175.192 | 26473.6 | 206, 44 | 2.6 | 0.52266 |  | 0.64882 |  | 0.24955
| PMMA_140kV_4mA-14 | 13201.1 | 172.045 | 26477.7 | 205.649 | 2.8 | 0.49857 |  | 0.696 |  | 0.24857
| PMMA_140kV_4mA-15 | 12603.5 | 170.102 | 26498 | 209.566 | 3 | 0.47564 |  | 0.74309 |  | 0.2477
| PMMA_140kV_4mA-16 | 12044.2 | 168.756 | 26545.2 | 211.873 | 3.2 | 0.45372 |  | 0.79027 |  | 0.24696
| PMMA_140kV_4mA-17 | 11497.6 | 165.831 | 26529.1 | 208.542 | 3.4 | 0.4334 |  | 0.8361 |  | 0.24591
| PMMA_140kV_4mA-18 | 10974.4 | 161.738 | 26482.1 | 202.384 | 3.6 | 0.41441 |  | 0.8809 |  | 0.2447
| PMMA_140kV_4mA-19 | 10475.1 | 156.993 | 26465.5 | 202.521 | 3.8 | 0.3958 |  | 0.92684 |  | 0.24391
| PMMA_140kV_4mA-20 | 10116.1 | 163.561 | 26799.6 | 220.564 | 4 | 0.37747 |  | 0.97426 |  | 0.24356
| PMMA_160kV_4mA-01 | 15090.6 | 174.176 | 16074.1 | 147.037 | 0.2 | 0.93881 |  | 0.063137 |  | 0.31569
| PMMA_160kV_4mA-02 | 14373.1 | 172.382 | 16033.5 | 145.49 | 0.4 | 0.89644 |  | 0.10932 |  | 0.2733
| PMMA_160kV_4mA-03 | 13686.9 | 165.348 | 16037.3 | 145.334 | 0.6 | 0.85344 |  | 0.15848 |  | 0.26413
| PMMA_160kV_4mA-04 | 13045.7 | 157.653 | 16047.9 | 146.26 | 0.8 | 0.81292 |  | 0.20712 |  | 0.2589
| PMMA_160kV_4mA-05 | 12428.1 | 152.203 | 16028.6 | 145.379 | 1 | 0.77537 |  | 0.25441 |  | 0.25441
| PMMA_160kV_4mA-06 | 11854.5 | 150.013 | 16056.8 | 146.656 | 1.2 | 0.73829 |  | 0.30342 |  | 0.25285
| PMMA_160kV_4mA-07 | 11324.9 | 148.696 | 16100.5 | 149.368 | 1.4 | 0.70339 |  | 0.35185 |  | 0.25132
| PMMA_160kV_4mA-08 | 10780 | 142.938 | 16040.2 | 145.76 | 1.6 | 0.67206 |  | 0.39741 |  | 0.24838
| PMMA_160kV_4mA-09 | 10285.8 | 139.262 | 16046.5 | 145.772 | 1.8 | 0.641 |  | 0.44473 |  | 0.24707
| PMMA_160kV_4mA-10 | 9818.21 | 137.251 | 16070.7 | 147.381 | 2 | 0.61094 |  | 0.49276 |  | 0.24638
| PMMA_160kV_4mA-11 | 9372.78 | 134.827 | 16069 | 147.409 | 2.2 | 0.58328 |  | 0.53908 |  | 0.24504
| PMMA_160kV_4mA-12 | 8937.28 | 130.499 | 16035.6 | 145.569 | 2.4 | 0.55734 |  | 0.58458 |  | 0.24357
| PMMA_160kV_4mA-13 | 8524.53 | 127.074 | 16004.9 | 144.747 | 2.6 | 0.53262 |  | 0.62995 |  | 0.24229
| PMMA_160kV_4mA-14 | 8151.8 | 125.895 | 16024 | 145.535 | 2.8 | 0.50872 |  | 0.67585 |  | 0.24137
| PMMA_160kV_4mA-15 | 7793.83 | 128.083 | 16040.8 | 145.976 | 3 | 0.48588 |  | 0.7218 |  | 0.2406
| PMMA_160kV_4mA-16 | 7449.1 | 125.253 | 16035.7 | 145.748 | 3.2 | 0.46453 |  | 0.76672 |  | 0.2396
| PMMA_160kV_4mA-17 | 7121.07 | 123.499 | 16050.2 | 146.693 | 3.4 | 0.44367 |  | 0.81266 |  | 0.23902
| PMMA_160kV_4mA-18 | 6805.67 | 122.394 | 16028.6 | 145.836 | 3.6 | 0.4246 |  | 0.85662 |  | 0.23795
| PMMA_160kV_4mA-19 | 6586.74 | 127.04 | 16216.3 | 154.674 | 3.8 | 0.40618 |  | 0.90096 |  | 0.23709
| PMMA_160kV_4mA-20 | 6277.01 | 125.242 | 16114.8 | 148.27 | 4 | 0.38952 |  | 0.94284 |  | 0.23571
Cu | Cu_140kV_4mA_01 | 2597.17 | 150.388 | 26722.1 | 229.366 | 0.2 | 0.097192
| Cu_140kV_4mA_02 | 1124.36 | 134.564 | 26549.4 | 216.56 | 0.4 | 0.04235
| Cu_140kV_4mA_03 | 748.18 | 134.52 | 26482.2 | 211.952 | 0.6 | 0.028252
| Cu_160kV_4mA_01 | 1790.22 | 92.7688 | 16162.6 | 156.737 | 0.2 | 0.11076
| Cu_160kV_4mA_02 | 813.041 | 77.6696 | 16134.6 | 157.025 | 0.4 | 0.050391
| Cu_160kV_4mA_03 | 545.589 | 75.8574 | 16026.8 | 149.086 | 0.6 | 0.034042

## Tabelle2
| Al 140kV 4mA | Al 160kV 4mA | NaSiO2 140kV 4mA | NaSiO2 160kV 4mA | PMMA 140kV 4mA | PMMA 160kV 4mA
Dicke [cm] | µ(l) | µ(l) | µ(l) | µ(l) | µ(l) | µ(l)
0.2 | 1.3862 | 1.2917 | 1.1476 | 1.1488 | 0.32747 | 0.31569
0.4 | 1.2114 | 1.1298 | 1.0475 | 0.9944 | 0.28123 | 0.2733
0.6 | 1.1158 | 1.0425 | 0.9705 | 0.92057 | 0.26733 | 0.26413
0.8 | 1.0442 | 0.98265 | 0.91925 | 0.87162 | 0.26358 | 0.2589
1 | 0.99497 | 0.93905 | 0.88972 | 0.84119 | 0.25965 | 0.25441
1.2 | 0.95617 | 0.90257 | 0.85543 | 0.81028 | 0.25752 | 0.25285
1.4 | 0.92328 | 0.87199 | 0.82801 | 0.78579 | 0.25579 | 0.25132
1.6 | 0.89446 | 0.84643 | 0.8059 | 0.76467 | 0.25477 | 0.24838
1.8 | 0.8696 | 0.82422 | 0.78492 | 0.746 | 0.25327 | 0.24707
2 | 0.84732 | 0.80364 | 0.76788 | 0.72948 | 0.25222 | 0.24638
2.2 | 0.82701 | 0.78642 | 0.75483 | 0.71583 | 0.25277 | 0.24504
2.4 | 0.80854 | 0.77048 | 0.73809 | 0.70349 | 0.2508 | 0.24357
2.6 | 0.79058 | 0.75526 | 0.72357 | 0.69185 | 0.24955 | 0.24229
2.8 | 0.77338 | 0.74108 | 0.70956 | 0.68113 | 0.24857 | 0.24137
3 | 0.75665 | 0.72815 | 0.69857 | 0.67132 | 0.2477 | 0.2406
3.2 | 0.7396 | 0.71064 | 0.68533 | 0.6613 | 0.24696 | 0.2396
3.4 | 0.72235 | 0.69111 | 0.67135 | 0.65104 | 0.24591 | 0.23902
3.6 | 0.70636 | 0.67566 | 0.65764 | 0.63637 | 0.2447 | 0.23795
3.8 | 0.69095 | 0.66169 | 0.64871 | 0.62285 | 0.24391 | 0.23709
4 | 0.67457 | 0.6473 | 0.63707 | 0.61184 | 0.24356 | 0.23571